Załącznik nr 1

Renowacja elewacji zewnętrznej budynku o powierzchni ok. 725m2, których zakres robót będzie obejmował m.in.:

- Montaż rusztowania

- Oklejanie i zabezpieczenie folią: okien, parapetów, drzwi, kostki brukowej, dachu, szachtu windowego itd.

- Przygotowanie podłoża min. mycie ciśnieniowe elewacji, odgrzybianie

- Naprawa ubytków w płaszczyźnie elewacji (naprawa pęknięć, uzupełnienie tynku)

- Zerwanie istniejącego tynku ceramicznego ok 115 m2 (podmurówka)

- Gruntowanie elewacji preparatem zawierającym środek przeciw porastaniu glonów 
(ok 725m2)

- Wykonanie tynku silikonowego ok 115 m2 (podmurówka)

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian elewacyjną emulsja  silikonową ok. 610 m2

- Po zakończeniu prac uporządkowanie terenu oraz usunięcie ewentualnego zabrudzenia powstałego podczas prac.

Termin realizacji do 31.08.2024r.